| Зубовская пл., 3, стр. 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административное здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание |  | кв.м. |  | Земельный участок |  |  |  |  |  |  | кв.м. |
| Общая площадь здания, в том числе: |  | 7,222 |  | Площадь земельного участка |  |  |  |  |  |  | 2,155 |
| Арендопригодная |  | 6,322 |  | в том числе площадь застройки |  |  |  |  |  |  | 1,695 |
| Полезная |  | 4,215 |  | - Здания в собственности ОАО Ростелеком - Земельный участок в аренде до 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественная |  | 2,469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Места общего пользования |  | 2,251 |  | - Главный распред. щит в совместной эксплуатации с соседним зданием, принадлежащим МГТС - Есть возможность организации гостевой стоянки на 20 м/м |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая |  | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неарендопригодная |  | 901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вертикальная |  | 537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-строительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год постройки: стр.1 – 1936, стр.3 – 1936 | Этажей: 5-7 эт.+подвал, 2 эт., пепрекрытия – железобетон, деревянные |  |  |  |  | Входные группы: |  |  | основных | эвакуационных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| Стихийная стоянка со стороны Садового кольца |  |  |  |  | 2 лифта КМЗ, грузоподъемностью 500 кг. |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение: напряжение – 0.4 кВ, установленная мощность – 322 кВт, единовременная мощность – 275 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кондиционирование воздуха: центральное (чиллер-фанкойл) |  |  | Вентиляция общеобменная: Естественная |  |  |  |  | Гарантированное электроснабжение: ИБП – только технологическое оборудование связи |  |  |  |
| Типичный поэтажный план |  |  |  |  |  |  | План земельного участка |  |  |  |  |

| Характеристики строительных конструкций зданий, материалов отделки помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля |  | Оцинкованная сталь |  |  | Фундамент |  | Ленточный бутовый |
| Перекрытия |  | Железобетонные, деревянные |  |  | Колонны |  | Железобетон |
| Наружные ограждающие конструкции (стены, окна) |  | Стены – кирпич. Окна – пластиковые с двойным остеклением, частично алюминиевые, деревянные |  |  | Лестницы |  | Железобетон, покрытие – мраморная крошка, натуральный камень |
| Оснащённость инженерными системами |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование системы |  |  | Примечания |  |  |  |  |
| Электроснабжение и освещение |  |  | Освещение рабочее |  |  |  |  |
| Гарантированное электроснабжение (ИБП источник бесперебойного питания, ДГУ дизельгенераторная установка) |  |  | ДГУ – нет ИБП – только технологическое оборудование связи |  |  |  |  |
| Теплоснабжение, отопление, горячее водоснабжение |  |  | От городских сетей через собственный ЦТП (центральный тепловой пункт) |  |  |  |  |
| Вентиляция общеобменная |  |  | Естественная. Оборудование в нерабочем состоянии, частично демонтировано |  |  |  |  |
| Вентиляция дымоудаления и подпора воздуха |  |  | нет |  |  |  |  |
| Кондиционирование воздуха |  |  | Центральное (чиллер-фанкойл) – только для спецпомещений связи, для помещений кабинетов – оборудование демонтировано. Местное (сплит системы) – частично для кабинетов |  |  |  |  |
| Хоз-питьевое водоснабжение, канализация |  |  | От городских сетей |  |  |  |  |
| Пожаротушение |  |  | Только пожарный водопровод Газовое – только для спецпомещений связи |  |  |  |  |
| Контроль и управление доступом |  |  | нет |  |  |  |  |
| Видеонаблюдение |  |  | Наружная – по периметру, внутренняя – только основной холл |  |  |  |  |
| Пожарная сигнализация |  |  | Коридоры, помещения кабинетов – оборудование устаревшее |  |  |  |  |
| Телефонизация |  |  | Прямые городские номера, офисная АТС |  |  |  |  |
| Характеристики благоустройства (вид покрытия, озеленение и пр.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрытие | Газоны |  |  | Деревья, кустарники |  | Ограждения |  |
| Асфальт | нет |  |  | нет |  | нет |  |